| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Fassade Lager EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer Lager EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Estrich Lager DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gesammtes Haus DG - UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gesammtes Haus DG - UG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Alle Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Alle Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Alle Schlafzimmer DG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Gang Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | Gesammtes Haus DG - UG Abwasserrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | WC DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Gesammtes Haus DG - UG Schüttung | Boden | Schlake |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Kamin DG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-32 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-34 | Küche EG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-35 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-36 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-37 | Treppenhaus / Gang Decke OG- UG | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-38 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-39 | Trockenraum UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-40 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-41 | Gesammter Keller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-42 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |