| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-11 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gesammtes Haus DG - UG Abwasserrohr | VM-12 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesammtes Haus DG - UG Schüttung | VM-14 Schlake Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG Elektrotableau | VM-38 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Trockenraum UG Türblatt | VM-39 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |