| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Bad 1.OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang 1.OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Gang/Treppe 1.OG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Zimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Gang 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-4 | Zimmer 1.OG | Zimmerboden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Zimmer EG | Zimmerboden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Zimmer 1.OG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Küche EG | In Herd und Ofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Küche EG | Lavabo | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG | Cheminée | LAP/ Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Keller UG | Kellerboden | Bodenanstrich |  | grau |  | PCB | VB-5 |  |