| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Keller UG Elektrotableau |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Estrich DG Putz | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Beide Schlafzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Büro OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Gang OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Gang / Treppenhaus OG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Gang / Treppenhaus OG - EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | MaP-10 |  |
| VM-12 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Küche / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | Treppenhaus UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | Waschküche UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Waschküche / Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Heizraum / Luftschutzraum UG Decke | Decke | Rohrbandaschen |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-28 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-29 | Gesammtes Haus UG - DG Fallrohr | Abwasserrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-30 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |