| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Herren Garderobe 1. OG Wand | Wand | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Kinder Garderobe 1.OG Wand | Wand | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Kinder Garderobe 1. OG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Damen Garderobe EG Wand / Säule | Wand / Säule | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Damen Garderobe EG Wand | Wand | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |