## LABO
NUMBER | REF | DESC | RES
1 | MaP-1 | Estrich DG / Wand Putz | 2
2 | MaP-2 | Ganzes Haus DG / Fenster Kitt | 1
3 | MaP-3 | Estrich Treppenhaus / Wand Putz | 2
4 | MaP-4 | Estrich DG / Wasserrohre Rohrbandage | 2
5 | MaP-5 | Gang OG / Kamin Putz | 2
6 | MaP-6 | WC/ Dusche / Gang EG / Boden (elastische) Bodenbeläge | 2
7 | MaP-7 | WC/ Dusche / Gang EG / Wanverkleidung Klebstoffe | 2
8 | MaP-8 | Vorratsraum EG / Wand Putz | 2
9 | MaP-9 | Küche EG / Decke Putz | 2
10 | MaP-10 | Küche EG / Wand Putz | 2
11 | MaP-11 | Küche EG / Wand Plattenkleber | 1
12 | MaP-12 | Küche EG / Boden Plattenkleber | 1
13 | MaP-13 | Küche EG / Wand Plattenkleber | 2
14 | MaP-14 | Wohnzimmer EG / Wand Putz | 2
15 | MaP-15 | WC/ Dusche / Gang EG / Boden (elastische) Bodenbeläge | 2
16 | MaP-16 | Ganzes Haus EG / Wand Putz | 2