| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Estrich DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Ganzes Haus DG Fenster Kitt | VM-2 Kitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Estrich Treppenhaus Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Estrich DG Rohrbandagen | VM-7 Rohrbandage Wasserrohre |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang OG Wand | VM-8 Putz Kamin |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC/ Dusche / Gang EG Boden | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC/ Dusche / Gang EG Wand | VM-13 Klebstoffe Wanverkleidung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Vorratsraum EG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Decke | VM-15 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Wandplatten | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Boden | VM-18 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche EG Wand | VM-19 Plattenkleber Wand rot |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Wohnzimmer EG Wand | VM-20 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | WC/ Dusche / Gang EG Boden | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Ganzes Haus EG Sockel | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |