| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Wand | VM-5 Faserzement Faserzementplatten |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Räucherofen | VM-6 Brandschutztüren, -tore Asbestschnüre |  |  |  | Asbest: |
| VM-3 | Gang OG Elektrotableau | VM-9 Faserzement /Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VM-4 | Ganzes Haus DG, OG, EG, UG Wand / Decke | VM-10 Elektro Blei Röhren Wand / Decke |  |  |  | Blei : |
| VM-5 | Gang EG Wand | VM-11 Leichtbauelemente Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-21 Brandschutzklappen Kachelofen |  |  |  | Asbest: |