| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Wand | VM-1  Asbestkarton  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Estrich  DG  Unterdach | VM-3  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Treppenhaus  OG  Wand | VM-4  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Wohnzimmer  OG  Kachelofen | VM-12  Plattenkleber  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gesammtes Haus  UG- DG  Wand | VM-13  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | VM-18  Faserzement  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Scheune  EG- DG  Wand / Decke | VM-27  Faserzement  Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Fassade  EG-DG  Wand | VM-33  Faserzement  Fassade |  |  |  | Asbest: |