| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gang / Treppenhaus  OG- EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Dusche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Dusche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Küche  EG  Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Küche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Gang  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | Kachelofen | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Werkstatt / Keller  EG  Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Waschküche  EG  Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Ganzes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-16** | Fassade  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-17** | Scheune  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-18** | Unterstand  EG  Welleternit | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |