| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Schlafzimmer  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Schlafzimmer  OG  Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Gang Treppenhaus  OG - EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Estrich  DG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-5** | Dusche / WC  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Dusche / WC  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Waschecken  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Waschküche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Waschküche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Waschküche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer  EG  Cheminée | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-12** | Wohnzimmer  EG  Cheminée | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-13** | Wohnzimmer / Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-14** | Wohnzimmer / Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-15** | Bad  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-16** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-17** | Eingang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-18** | Eingang  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-19** | Gang Treppenhaus  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-20** | Treppehaus  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-21** | Gang  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-22** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-23** | Hobbyraum  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-24** | Keller  UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-25** | Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| **VM-26** | Heizraum  UG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-27** | Heuzraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-28** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-29** | Fassade  EG -DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-30** | Sitzplatz  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-31** | Dusche / WC  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |