| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Waschküche / Heizraum  UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Waschküche / Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Waschküche / Heizraum  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-4** | Gang / Treppenhaus  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Gang / Treppenhaus  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-6** | WC  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | WC/ Gang  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | WC  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | WC  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Gang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Gang  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Küche / Wohnzimmer  EG  Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Wohnzimmer  EG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Küche / Wohnzimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-16** | Gang / Treppenhaus  EG-DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-17** | Gang / Treppenhaus  EG-DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-18** | Bad  OG  Wand / Boden / Decke | Wand / Boden / Decke | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-19** | Schlafzimmer  OG  Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-20** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-21** | Dachzimmer  DG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-22** | Dusche  DG  Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-23** | Dusche  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-24** | Dusche  DG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-25** | Fassade  EG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |