| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Belmont  5. OG  Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-1** | Belmont  4. OG  Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-1** | Belmont  3. OG  Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-1** | Belmont  2. OG  Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-1** | Belmont  1. OG  Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-2** | Belmont  5. OG  Gang | Rohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Belmont  5. OG  Gang | Wasserleitung | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-2 |  |