| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Verputz  Wand |  | MaP-1  MaP-2  MaP-3  MaP-4  MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Faserzement  Rohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Rohrisolation  Wasserleitung |  | VB-2 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |