| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | 3001  EG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-1** | 3001  EG  WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-1** | 3003  EG  WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-1** | 3003  EG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-1** | Office  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-1** | 3006  EG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-1** | 3004  EG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-1** | 3002  EG  WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-1** | 3002  EG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-1** | 3301  OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-1** | 3303  OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-1** | 3309  3. OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-2** | Office  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-3** | 3308  3. OG  Bad | Wand | Trockenbausystem jünger als 1990 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | 3306  3. OG  Bad | Wand | Trockenbausystem jünger als 1990 |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | 3304  3. OG  Bad | Wand | Trockenbausystem jünger als 1990 |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |