| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Keller  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Keller  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Heizraum  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Ganzes Haus  Fallrohr  UG - DG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-5** | Treppenhaus  UG - OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Keller  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-7** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | Ganzes Haus  UG- OG  Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Schlafzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Gang  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Fassade Sockel  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Fassade  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Fassade  EG - DG  Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |