| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | 1103  1.OG  Bad | Wasserleitung Auswurf | Unterzug |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | 1105  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-2** | 1107  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-2** | 1109  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-2** | 1111  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-2** | 1113  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-2** | 1115  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-2** | 1115  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-2** | 1117  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-2** | 1104  1.OG  WC | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-2** | 1104  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-2** | 1106  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-2** | 1108  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-2** | 1110  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-2** | 1112  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-2** | 1114  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-2** | 1116  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-2** | 1118  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-2** | 1122  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-2** | 1318  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-2** | 1318  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-2** | 1312  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-2** | 1310  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-2** | 1306  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-2** | 1305  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-2** | 1307  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-2** | 1309  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-2** | 1311  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-2** | 1315  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-2** | 1319  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| **VM-2** | 1321  3.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| **VM-2** | 1103  1.OG  Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | 1105  1.OG  Bad | Wand | Trockenbausystem jünger 1990 |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | 1107  1.OG  Bad | Wand | Trockenbausystem jünger 1990 |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-3** | 1109  1.OG  Bad | Wand | Trockenbausystem jünger 1990 |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |