| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Unterzug  Wasserleitung Auswurf |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-2** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-2  MaP-3  MaP-4  MaP-5  MaP-6  MaP-7  MaP-8  MaP-9  MaP-10  MaP-11  MaP-12  MaP-13  MaP-14  MaP-15  MaP-16  MaP-17  MaP-18  MaP-19  MaP-20  MaP-21  MaP-22  MaP-23  MaP-24  MaP-25  MaP-26  MaP-27  MaP-28  MaP-29  MaP-30  MaP-31  VB-1 | Quantität: 50 m | Asbest: Widerlegt |
| **VM-3** | Trockenbausystem jünger 1990  Wand |  | VB-2  VB-4  VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |