| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lüftungsraum / Lagerraum  UG A006 - A005  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-6 |  |
|  | Feuchtkeller / Entsorgung  UG A014 - A013  Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-7 |  |
|  | Korridor Treppe  UG A008  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-8 |  |
|  | Vorratsraum  UG A012  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-9 |  |
|  | Vorratsraum  UG A012  Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
|  | Heizung  UG A007  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-11 |  |
|  | Heizung  UG A007  Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-12 |  |
|  | Korridor Treppe /WC  UG- EG A008 A107  Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-13 |  |
|  | WC  EG A107  Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-14 |  |
| **VM-1** | Luftschutzraum  UG A020  Boden |  | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Gesammtes Haus  UG -DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Spielraum  UG A019  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Treppenhaus / Gang  UG- DG A000-A200  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Treppenhaus / Gang  UG- DG A000-A200  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Treppenhaus / Gang  UG- DG A000-A200  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | WC  EG A107  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-8** | Korridor Treppe  UG A008  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-9** | Küche  EG A104 A103  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-10** | Küche  EG A104 A103  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-11** | Küche  EG A104 A103  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-12** | Küche  EG A104 A103  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-13** | Öltank  UG A015  Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-14** | Sitzungszimmer 4  EG A123 A 125 | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-15** | Sitzungszimmer 4  EG A123 A 125  Waschbecken | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-16** | Werkstatt  EG A 124  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-17** | Werkstatt  EG A 124  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-18** | Korridor  EG A111  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-19** | Korridor  EG A111  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-20** | Begegnungsraum  EG A118  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-21** | Begegnungsraum  EG A118  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-22** | Korridor alle Nebenräume  EG A111  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-23** | Korridor Treppe  EG- DG A106  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| **VM-24** | Korridor Treppe  EG- DG A106  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| **VM-25** | WC / Dusche  1.OG + DG A 212 A310  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| **VM-26** | WC / Dusche  1.OG + DG A 212 A310  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| **VM-27** | WC / Dusche  1.OG + DG A 212 A310  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| **VM-28** | WC / Dusche  1.OG + DG A 212 A310  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| **VM-29** | Zimmer 1  1. OG A230  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| **VM-30** | alle Zimmer / Gang  1. OG WG1  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| **VM-31** | Küche  DG A330  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| **VM-32** | Dusche / WC  DG A330  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| **VM-33** | Zimmer / Küche  DG A330  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |