| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe  Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe  Boden |  | MaP-2 | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Dichtung  Fallrohrflansch |  | VB-1 | Quantität: 5 Stück | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Putz  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Putz  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |