| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Unterdach | VM-2  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  OG  Elektrotableau | VM-3  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Gesammtes OG  OG  Boden | VM-8  Klebstoffe  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Schlafzimmer  OG  hinter Kamin | VM-1  Faserzement  Kamin |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gesammtes Haus  EG - OG  Decke | VM-13  Schlake Schüttung  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Gesammtes Haus  EG - OG  Fallrohr | VM-14  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | VM-16  LAP  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Anbau  EG  Türblatt | VM-20  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| **VB-9** | Anbau  EG  Türblatt | VM-21  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| **VB-10** | Garage  EG  Türblatt | VM-25  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |