| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fassade  EG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Fassade  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Dach  OG  Decke | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Scheune  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Werkstatt  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Werkstatt  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Garage  EG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |