| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-16 |  |
| **VM-1** | Unterdach  DG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG | Estrichboden | Dämmung |  |  |  | FCKW | VB-2 |  |
| **VM-3** | Estrich  DG | Brandschutz | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-4** | Bad  OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-4** | Küche  OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-4** | Bad  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-5** | Bad  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Küche  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-5** | Zimmer  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-5** | Gang und Zimmer  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-5** | Fassade  EG bis DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-6** | Bad  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-6** | Gang und Zimmer  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-7** | Bad  OG und EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | Küche  OG und EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Küche  OG und EG |  | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-8** | Treppenhaus und Gang  EG/OG |  | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-9** | Balkon  OG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-10** | Zimmer  OG |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-11** | Gang  EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-12** | Fassade  EG bis DG |  | Faserplatten |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-13** | Gang  EG | Elektrotableau | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |