| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | LAP  Safe |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Faserzement  Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-3** | Faserzement/ LAP  Elektrotableau mit Holzrahmen |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-4** | Fensterkitt  alte Fenster |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| **VM-5** | Fliesenkleber  Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-6** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-2  MaP-4  MaP-11  MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-8** | Verputz  Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-9** | Verputz  Wand |  | MaP-6  MaP-7  MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-10** | Schnur  Kamin |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-11** | Faserzement / LAP / Schnüre  Kamin |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| **VM-12** | Teppichkleber  Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-13** | Korkmatte  Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |