| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | Wohnzimmer  DG | VM-2  Cushion Vinyl  Boden und Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-2** | Wohnzimmer  DG | VM-10  Sockelleim  Sockel bei Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | Wohnzimmer  DG | VM-1  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | Wohnzimmer  DG | VM-4  Fliesenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | Gang  1.OG | VM-5  Teppichkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | Küche  1.OG | VM-4  Fliesenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-7** | Küche  1.OG | VM-7  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | Küche  1.OG | VM-8  Verputz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | Bad  1.OG | VM-4  Fliesenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | Bad  1.OG | VM-5  Teppichkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-11** | Stock  EG | VM-1  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-12** | Treppe/WC  EG/1.OG | VM-2  Cushion Vinyl  Boden und Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-13** | Wohnzimmer und Küche  EG | VM-4  Fliesenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-14** | Fassade  EG-DG | VM-12  Verputz  Fassade |  |  |  | Asbest: |