| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Wohnzimmer  DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-1** | Stock  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-2** | Wohnzimmer  DG | Boden und Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Treppe/WC  EG/1.OG | Boden und Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-3** | Abstellkammer  DG | Rohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-4** | Wohnzimmer  DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-4** | Küche  1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-4** | Bad  1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-4** | Wohnzimmer und Küche  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-5** | Gang  1.OG | Wand | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-5** | Bad  1.OG | Wand | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-7** | Küche  1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Küche  1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Wohnzimmer  EG | Kachelofen | Faserzement / LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-10** | Wohnzimmer  DG | Sockel bei Cushion Vinyl | Sockelleim |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-11** | Gang  UG |  | Elektrotableau |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-12** | Fassade  EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-13** | Wohnzimmer  DG | Kamin | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-14** | Dach  DG | Dachfenster | Bleiabdeckung |  |  |  | bleihaltig | VB-2 |  |