| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Wohnzimmer  DG | VM-13  Faserzement / LAP  Kamin |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Dach  DG | VM-14  Bleiabdeckung  Dachfenster |  |  |  | bleihaltig: |
| **VB-3** | Abstellkammer  DG | VM-3  Faserzement  Rohre |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Wohnzimmer  EG | VM-9  Faserzement / LAP / Schnüre  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gang  UG | VM-11  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |