| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fassade  EG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Fassade  EG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Keller  KG | Blumenkisten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-4** | Keller  KG | Gipsdecke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-5** | Waschküche  EG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Waschküche  EG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | WC / DU  2. OG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-5** | Küche  2. OG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-6** | Waschküche  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Treppe  EG, OG, DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-6** | Gang  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-6** | WC / DU  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-6** | Küche  2. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-7** | Waschküche  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Küche  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-7** | WC / DU  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-7** | WC / DU  2. OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-7** | Küche  2. OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-8** | Treppe  EG, OG, DG | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Treppenhaus  EG | Faserzementplatte | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-10** | Küche  OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-10** | WC / DU  OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-11** | Estrich  DG | Zementgebundene Holzfaserplatten | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-12** |  | Fallroht | Fallrohr FZ |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-13** | Estrich  DG | lose Platte | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-14** | Stall  Dach | Dachabdeckung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-15** | Vordach  Vorplatz | Dachabdichtung | Dachpappe |  |  |  | Asbest  PAK | VB-7 |  |