| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Fassade EG | VM-1 Verputz Fassade |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Fassade EG | VM-2 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Waschküche EG | VM-5 Fliesenkleber Fliesen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Waschküche EG | VM-5 Fliesenkleber Fliesen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Waschküche EG | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Waschküche EG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppe EG, OG, DG | VM-8 (elastische) Bodenbeläge Treppe |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppe EG, OG, DG | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang OG | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche OG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche OG | VM-17 Bodenbelag Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | WC / DU OG | VM-10 (elastische) Bodenbeläge Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC / DU OG | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | WC / DU OG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | WC / DU 2. OG | VM-5 Fliesenkleber Fliesen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | WC / DU 2. OG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche 2. OG | VM-5 Fliesenkleber Fliesen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche 2. OG | VM-6 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche 2. OG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Estrich DG | VM-11 Leichtbauelemente Zementgebundene Holzfaserplatten |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 |  | VM-16 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  |  |