| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fassade EG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Fassade EG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Keller KG | Blumenkisten | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Keller KG | Gipsdecke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Waschküche EG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Waschküche EG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC / DU 2. OG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Küche 2. OG | Fliesen | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-6 | Waschküche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Treppe EG, OG, DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Gang OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | WC / DU OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Küche 2. OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-7 | Waschküche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-7 | WC / DU OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | WC / DU 2. OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | Küche 2. OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-8 | Treppe EG, OG, DG | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Treppenhaus EG | Faserzementplatte | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | WC / DU OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-11 | Estrich DG | Zementgebundene Holzfaserplatten | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-12 |  | Fallroht | Fallrohr FZ |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Estrich DG | lose Platte | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Stall Dach | Dachabdeckung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-15 | Vordach Vorplatz | Dachabdichtung | Dachpappe |  |  |  | Asbest PAK | VB-7 |  |
| VM-16 |  | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | MaP-21 |  |
| VM-17 | Küche OG | Boden | Bodenbelag |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |