| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gesammter Keller / Garage UG Boden | VM-2 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-2 | Heizraum UG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Garage UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus UG Wand | VM-1 Kork / Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Werkstatt EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Abstellraum EG Boden | VM-7 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Abstellraum EG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus EG - OG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Treppenhaus EG - OG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad / Dusche / WC OG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad / Dusche / WC OG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad / Dusche / WC OG Decke | VM-13 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad / Dusche / WC OG Boden | VM-14 Putz Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gang OG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Gang OG Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer OG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche OG Decke | VM-18 Putz Decke | putz unter runtergehängte Decke |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche OG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Schlafzimmer OG Wand | VM-21 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Schlafzimmer OG Boden | VM-22 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | WC EG Boden | VM-23 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Fassade EG - DG Wand | VM-25 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Fassade EG - DG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Sockelputz UG Wand | VM-27 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |