| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus UG Wand | Wand | Kork / Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Gesammter Keller / Garage UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-3 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Werkstatt EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Abstellraum EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Abstellraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Treppenhaus EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Treppenhaus EG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Bad / Dusche / WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Bad / Dusche / WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Bad / Dusche / WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Bad / Dusche / WC OG Boden | Boden | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  | putz unter runtergehängte Decke | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Garage EG Wand / Decke | Wand / Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-25 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-27 | Sockelputz UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |