| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-4 |  |
| **VM-1** | Keller  UG | Leuchten | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Keller  UG | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-2 |  |
| **VM-3** | Küche  EG | Herd und Dampfabzug | Brandschutz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-4** | Küche  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-5** | Küche  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Bad  1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-5** | Waschküche  1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-6** | Küche  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-6** | Büro  1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-6** | Treppe  DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-6** | Fassade  EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-6** | Garage  EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-7** | Küche  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | Eingang/Männer WC  EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Männer WC  EG | Wand | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | Bad  1.OG | Wand | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-9** | Restaurant  EG | Brandschutz | LAP |  | Aschenbecher |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-10** | Restaurant  EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Damen WC  1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-10** | Treppe/Gang  EG/1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-11** | Büro und Eingang  1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer  1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Abstellraum  1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-11** | Schlafzimmer  1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-12** | ganzes Haus  alte Fenster |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-13** | Dachgeschosswohnung  DG | gesamte Wohnung | neuwertig |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |