| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fliesen  Boden |  | MaP-1  MaP-5 | Quantität: 7 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Fliesen  Wand |  | MaP-2  MaP-6 | Quantität: 2 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Putze  Wand |  | MaP-3  MaP-7 | Quantität: 6 m |  |
| **VM-4** | Putze  Decke |  | MaP-4  MaP-8 | Quantität: 3 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Herd  FZ Platte ev. im Innern verbaut |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |