| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Schlafzimmer  OG  hinter Kamin | Kamin | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gang  OG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-4** | Esszimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Gang / Treppenhaus  EG - OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-6** | Gang  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-7** | Schlafzimmer  OG  Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-8** | Gesammtes OG  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-9** | Esszimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-10** | Esszimmer / Dusche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-11** | Dusche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-12** | Dusche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-13** | Gesammtes Haus  EG - OG  Decke | Decke | Schlake Schüttung |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-14** | Gesammtes Haus  EG - OG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-15** | Wohnzimmer  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-16** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-17** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-18** | Küche / Esszimmer  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-19** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-20** | Anbau  EG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-21** | Anbau  EG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| **VM-22** | Keller  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-23** | Fassade  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-24** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-25** | Garage  EG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  | doppelt beplankt | Asbest | VB-10 |  |
| **VM-26** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-27** | Fassade  EG  Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |