| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG hinter Kamin | Kamin | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang / Treppenhaus EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-6 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-8 | Gesammtes OG OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Esszimmer / Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Dusche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Gesammtes Haus EG - OG Decke | Decke | Schlake Schüttung |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Gesammtes Haus EG - OG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-18 | Küche / Esszimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-19 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-20 | Anbau EG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-21 | Anbau EG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-22 | Keller EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-23 | Fassade EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-24 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-25 | Garage EG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  | doppelt beplankt | Asbest | VB-10 |  |
| VM-26 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-27 | Fassade EG Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |