| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-2 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang OG Elektrotableau | VM-3 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesammtes OG OG Boden | VM-8 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Schlafzimmer OG hinter Kamin | VM-1 Faserzement Kamin |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Gesammtes Haus EG - OG Decke | VM-13 Schlake Schüttung Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gesammtes Haus EG - OG Fallrohr | VM-14 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-16 LAP Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Anbau EG Türblatt | VM-20 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Anbau EG Türblatt | VM-21 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Garage EG Türblatt | VM-25 Faserzement Türblatt | doppelt beplankt |  |  | Asbest: |