| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Luftschutzraum UG A020 Boden | VM-1 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB: |
| MaP-2 | Spielraum UG A019 Boden | VM-3 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang UG- DG A000-A200 Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus / Gang UG- DG A000-A200 Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus / Gang UG- DG A000-A200 Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Lüftungsraum / Lagerraum UG A006 - A005 Wand | VM-34 |  |  |  |  |
| MaP-7 | Feuchtkeller / Entsorgung UG A014 - A013 Decke |  |  |  |  |  |
| MaP-8 | Korridor Treppe UG A008 Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-9 | Vorratsraum UG A012 Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-10 | Vorratsraum UG A012 Boden |  |  |  |  |  |
| MaP-11 | Heizung UG A007 Wand |  |  |  |  |  |
| MaP-12 | Heizung UG A007 Decke |  |  |  |  |  |
| MaP-13 | Korridor Treppe /WC UG- EG A008 A107 Boden |  |  |  |  |  |
| MaP-14 | WC EG A107 Decke |  |  |  |  |  |
| MaP-15 | WC EG A107 Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Korridor Treppe UG A008 Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG A104 A103 Wand | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche EG A104 A103 Boden | VM-10 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche EG A104 A103 Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Küche EG A104 A103 Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Sitzungszimmer 4 EG A123 A 125 | VM-14 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Sitzungszimmer 4 EG A123 A 125 Waschbecken | VM-15 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Werkstatt EG A 124 Wand | VM-16 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Werkstatt EG A 124 Decke | VM-17 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Korridor EG A111 Wand | VM-18 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Korridor EG A111 Decke | VM-19 Putze Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Begegnungsraum EG A118 Wand | VM-20 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Begegnungsraum EG A118 Decke | VM-21 Putze Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Korridor alle Nebenräume EG A111 Boden | VM-22 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Korridor Treppe EG- DG A106 Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Korridor Treppe EG- DG A106 Decke | VM-24 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Wand | VM-25 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Boden | VM-26 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Wand | VM-27 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Decke | VM-28 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | Zimmer 1 1. OG A230 Wand | VM-29 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | alle Zimmer / Gang 1. OG WG1 Boden | VM-30 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-38 | Küche DG A330 Wand | VM-31 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-39 | Dusche / WC DG A330 Wand | VM-32 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-40 | Zimmer / Küche DG A330 Wand | VM-33 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |