| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuchtkeller / Entsorgung UG A014 - A013 Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-7 |  |
|  | Korridor Treppe UG A008 Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-8 |  |
|  | Vorratsraum UG A012 Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-9 |  |
|  | Vorratsraum UG A012 Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
|  | Heizung UG A007 Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-11 |  |
|  | Heizung UG A007 Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-12 |  |
|  | Korridor Treppe /WC UG- EG A008 A107 Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-13 |  |
|  | WC EG A107 Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-14 |  |
| VM-1 | Luftschutzraum UG A020 Boden |  | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gesammtes Haus UG -DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Spielraum UG A019 Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang UG- DG A000-A200 Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang UG- DG A000-A200 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang UG- DG A000-A200 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC EG A107 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-8 | Korridor Treppe UG A008 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-9 | Küche EG A104 A103 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-10 | Küche EG A104 A103 Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-11 | Küche EG A104 A103 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-12 | Küche EG A104 A103 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-13 | Öltank UG A015 Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Sitzungszimmer 4 EG A123 A 125 | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-15 | Sitzungszimmer 4 EG A123 A 125 Waschbecken | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-16 | Werkstatt EG A 124 Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-17 | Werkstatt EG A 124 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-18 | Korridor EG A111 Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-19 | Korridor EG A111 Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-20 | Begegnungsraum EG A118 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-21 | Begegnungsraum EG A118 Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-22 | Korridor alle Nebenräume EG A111 Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-23 | Korridor Treppe EG- DG A106 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-24 | Korridor Treppe EG- DG A106 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-25 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-26 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-27 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-28 | WC / Dusche 1.OG + DG A 212 A310 Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-29 | Zimmer 1 1. OG A230 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-30 | alle Zimmer / Gang 1. OG WG1 Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-31 | Küche DG A330 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-32 | Dusche / WC DG A330 Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-33 | Zimmer / Küche DG A330 Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-34 | Lüftungsraum / Lagerraum UG A006 - A005 Wand |  |  |  |  |  | MaP-6 |  |