| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | ganzes Haus alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Gang 1.OG | Elektrotableau mit Holzrahmen | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-5 | Estrich DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Estrich DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Anbau 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Treppe und Gang EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Stall EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG | Kachelofen | Faserzement / LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-7 | Gang und Treppe EG/OG | Boden | Floorflexplatten |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-8 | Küche 1.OG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-9 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Bad und WC OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-10 | Bad und WC OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-10 | Stall EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-11 | Bad und WC OG | schwarz | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-12 | Küche EG | Herd und Ofen | LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-13 | Anbau EG | Deckenpanelen | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Anbau EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | gesamtes Haus oft verdeckt EG-DG | Wasserrohre | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-18 | Stall EG |  | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-19 | Stall EG | Balken | Anstrich |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-20 | gesamtes Objekt sämtliche Stockwerke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | behandeles Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-9 |  |