| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | Waschküche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Bad DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Balkone DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Küche DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Waschküche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Gang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG | Boden | Floorflexplatten |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche DG | Boden | Floorflexplatten |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-8 | Küche DG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Esszimmer EG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-9 | ganzes Haus alle Stockwerke | Sockel | Leim |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Küche DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer DG | Cheminée | Faserzement / LAP / Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Bad 1.OG |  | Tapete mit Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Bad 1.OG | Boden und Wand 2.Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Gang EG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-15 | Dach DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |