| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Unterdach DG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG | Estrichboden | Dämmung |  |  |  | FCKW | VB-2 |  |
| VM-3 | Estrich DG | Brandschutz | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Küche OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Gang und Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Fassade EG bis DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Gang und Zimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Bad OG und EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Küche OG und EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche OG und EG |  | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Balkon OG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Zimmer OG |  | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Gang EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-12 | Fassade EG bis DG |  | Faserplatten |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-13 | Gang EG | Elektrotableau | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Treppenhaus und Gang EG/OG |  | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |