| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Decke | Brandschutz Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Treppenhaus DG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Treppenhaus DG - EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Waschküche / Büro DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Waschküche / Büro DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | gesammtes Haus DG- UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer / Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer / Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Reduit OG Wand / Boden | Boden / Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Reduit OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Bad OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Bad OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Gang / Gästezimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Gang / Gästezimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Gang / Gästezimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Gästezimmer alt OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Gästezimmer alt OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Gästezimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Neben Stube EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | alle Gästezimmer neu OG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-23 | Neben Stube EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Neben Stube EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-27 | Restaurant EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-28 | Restaurant EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-29 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-30 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-31 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-32 | Waschraum EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-33 | Keller UG Wand /Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-34 | Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-35 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-36 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-37 | Ganzes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-38 | Garage EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-39 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-40 | Werkstatt EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-41 | Garage EG Decke | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-42 | Estrich Haus OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-43 | Ganzes Haus UG- DG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-44 | Wohnzimmer OG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-45 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-46 | gesammtes Haus DG- OG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putze / Kleber |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-47 | Fassade EG-DG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |