| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG | Leuchten | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Keller UG | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-2 |  |
| VM-3 | Küche EG | Herd und Dampfabzug | Brandschutz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Waschküche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Büro 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Treppe DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Garage EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-7 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Eingang/Männer WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Männer WC EG | Wand | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad 1.OG | Wand | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Restaurant EG | Brandschutz | LAP |  | Aschenbecher |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-10 | Restaurant EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Damen WC 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-10 | Treppe/Gang EG/1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-11 | Büro und Eingang 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Abstellraum 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-12 | ganzes Haus alte Fenster |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-13 | Dachgeschosswohnung DG | gesamte Wohnung | neuwertig |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |