| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Estrich DG | Brandschutz | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Gang OG | Elektrotableau mit Holzrahmen | Faserzement/ LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Bad OG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Zimmer EG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Bad OG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Gang OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Zimmer OG | Matte | Korkisolation |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Zimmer OG | Wand | Tapete mit Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | gesamtes Haus alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-11 | Küche und Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Bad und Küche OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Waschküche EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-14 | Eingang EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-15 | Eingang EG |  | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-16 | Waschküche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-17 | Abstellraum EG | Wand und Decke | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-17 | Heizraum EG | Wand und Decke | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-19 | Zimmer OG | OG | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-20 | Fassade EG | Fassade | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-21 | Fassade EG | Fassade | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-22 | Fassade EG | Fassadenputz | Schichtanalyse |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-23 | Fassade EG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |