| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang und Treppe EG/OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Zimmer/ Gang OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Fassade EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Fenster alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad/WC OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Einliegerwohnung EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Bad/WC OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Bad/WC OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Küche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer und Gang OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Einliegerwohnung EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-8 | Küche OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Einliegerwohnung EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Tankraum EG | Tank | Flanschdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Waschküche EG | Elektrotableau mit Holzrahmen | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-11 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |