| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-2** | Zimmer  OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Gang und Treppe  EG/OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-2** | Zimmer  OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-2** | Zimmer  OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-3** | Zimmer/ Gang  OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Treppenhaus  EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-3** | Fassade  EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-4** | Fenster  alle Stockwerke | alte Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Bad/WC  OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-5** | Einliegerwohnung  EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-6** | Bad/WC  OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-6** | Bad  OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-6** | Bad  OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-7** | Bad/WC  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-7** | Küche  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-7** | Wohnzimmer und Gang  OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-7** | Einliegerwohnung  EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-8** | Küche  OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-8** | Einliegerwohnung  EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-9** | Tankraum  EG | Tank | Flanschdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-10** | Waschküche  EG | Elektrotableau mit Holzrahmen | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-11** | Bad  OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |