| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Küche  3. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Küche  3. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Küche  3. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Küche / Bad / WC  3. OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Bad / WC  3. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Bad / WC  3. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Bad / WC  3. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Schlafzimmer  3. OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Schlafzimmer  3. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Schlafzimmer  3. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer / Gang  3. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-12** | Wohnzimmer / Gang  3. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | Wohnzimmer  3. OG  Cheminée | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-14** | Wohnzimmer  3. OG  Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-15** | Wohnzimmer  3. OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-16** | Wohnzimmer  3. OG  Decke | Decke | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-17** | Wohnzimmer  3. OG  Decke | Decke | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |