| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Elektrotableau | VM-1  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Estrich  DG  Unterdach | VM-2  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Gesammtes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-11  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-17  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Heizraum  UG  Elektrotableau | VM-18  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Heizraum  UG  Heizung | VM-20  Flachdichtung  Heizung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Heizraum  UG  Türblatt | VM-22  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |