| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Elektrotableau | VM-1 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Unterdach | VM-2 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesammtes Haus UG - DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gang UG Elektrotableau | VM-17 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-18 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Heizraum UG Heizung | VM-20 Flachdichtung Heizung |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Heizraum UG Türblatt | VM-22 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |